Постановление

администрации города Тулы

от 14.11.24 № 513

Типовые архитектурные решения внешнего вида 
нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования город Тула

- I. Общие положения

- Настоящие типовые архитектурные решения внешнего вида нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Тула (далее – Типовые решения) разработаны с целью установления общих требований к внешнему облику и техническим (конструктивным) особенностям нестационарных торговых объектов, размещаемых и эксплуатируемых на территории муниципального образования город Тула.

- В целях сохранения исторического облика города Тулы Типовые решения устанавливаются дифференцированно, с учетом архитектурно-градостроительной значимости территорий города на которой размещаются нестационарные торговые объекты. В муниципальном образовании город Тула выделяются:

а) зона «исторической части города»: территория, ограниченная руслом р. Упы и нечетной стороной ул. Советская (на всем протяжении), четная сторона ул. Советская (на всем протяжении);

б) зона «магистральных улиц города»: проспект Ленина (на всем протяжении), Красноармейский проспект (на всем протяжении), ул. Ф. Энгельса (от ул. Советская до ул. Первомайская), ул. Первомайская (на всем протяжении), ул. Дм. Ульянова (на всем протяжении), ул. Болдина (от площади им. 50-й Армии до ул. Макаренко, от ул. Оружейной до проспекта Ленина), ул. Староникитская (на всем протяжении), ул. Оборонная (на всем протяжении), ул. Кауля (от д. 7 к.1 до д. 13 к.1, от д. 31 до д. 45 к. 2, четная и нечетная стороны), ул. Октябрьская (на всем протяжении), ул. М. Горького (от ул. Ряжская, до ул. Заварная), ул. Пузакова (от ул. Октябрьской до ул. Заварная), ул. Пролетарская (от д. 1-а до ул. Плеханова, четная и нечетная стороны), ул. Ложевая (на всем протяжении), ул. Кирова (от ул. Чапаева до ул. Кутузова), ул. Металлургов (от ул. Академика Бардина до Восточного обвода);

в) зона «городская территория»: территория муниципального образования город Тула, не отнесенная к зонам «исторической части города» и «магистральных улиц города».

- В зоне «исторической части города» внешний вид всех размещаемых киосков вне зависимости от их специализации должен соответствовать типу «киоск «Тип 1»». Внешний вид других типов НТО, размещаемых в указанной зоне, должен соответствовать требованиям настоящего Положения с учетом их специализации.

В зоне «магистральных улиц города»: внешний вид всех размещаемых киосков за исключением киосков по специализации «Продукция общественного питания», «Выпечка» должен соответствовать типу «киоск «Тип 2»»; внешний вид киосков по специализации «Продукция общественного питания», «Выпечка» должен соответствовать типу «киоск «Тип 4» (по специализации «Продукция общественного питания», «Выпечка»)». Внешний вид других типов НТО, размещаемых в указанной зоне, должен соответствовать требованиям настоящего Положения с учетом их специализации.

В зоне «городская территория» внешний вид всех размещаемых НТО должен соответствовать требованиям настоящего Положения с учетом их специализации.

- Графические изображения, касающиеся внешнего облика, размеров и иных технических (конструктивных) особенностей нестационарных торговых объектов, размещаемых на территории муниципального образования город Тула, приведены в приложении к настоящим Типовым решениям.

- Для нестационарных торговых объектов, которые согласно настоящим Типовым решениям не могут иметь индивидуальное архитектурно-художественное решение, разработка и согласование эскизного проекта не требуется.

- Параметры, по которым определяется соответствие внешнего вида нестационарного торгового объекта типовому архитектурному решению:

- габариты павильона (длина, ширина, высота);

- цветовое решение, отделочные материалы;

- расположение дверей и окон;

- соответствие размеров;

- оформление фриза;

- информационное и рекламное оформление.

- Согласование эскизного проекта нестационарных торговых объектов, которые согласно настоящим Типовым решениям могут иметь индивидуальное архитектурно-художественное решение (далее – НТО с индивидуальным архитектурно-художественным решением), осуществляется управлением градостроительства и архитектуры администрации города Тулы.

- Заявитель самостоятельно направляет в управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы эскизный проект НТО с индивидуальным архитектурно-художественным решением для согласования.

- Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы рассматривает эскизный проект НТО с индивидуальным архитектурно-художественным решением на соответствие требованиям, предъявляемым к таким НТО настоящими Типовыми решениями.

- Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы в течение 10 рабочих дней с даты поступления эскизного проекта нестационарного торгового объекта принимает решение о его согласовании или об отказе в согласовании и возвращает эскизный проект заявителю:

в случае согласования - с подтверждением согласования;

в случае отказа в согласовании - с письменным мотивированным отказом в согласовании, содержащим причины отказа.

- Причинами для отказа в согласовании эскизного проекта нестационарного торгового объекта являются несоответствие проекта размещения НТО с индивидуальным архитектурно-художественным решением требованиям законодательства Российской Федерации, Тульской области, муниципальным правовым актам муниципального образования город Тула, требованиям настоящих Типовых решений.

- III. Киоск "Тип 2"

21. Внешний вид киосков "Тип 2" (рис. 2 - 7), расположенных на территории муниципального образования город Тула, должен соответствовать требованиям настоящих Типовых решений.

22. Индивидуальные архитектурно-художественные решения для НТО "Тип 2" не предусматриваются.

23. Цветовое решение киосков "Тип 2" должно быть выполнено в серых, темно-серых матовых оттенках (рис. 2, 4, 6). Не допускается применение ярких локальных (открытых) цветов, находящихся в желтой, красной, синей, зеленой палитре.

24. Информационное оформление киоска "Тип 2" представляет собой (рис. 2, 4, 6):

- вывеску, состоящую из объемных световых букв, размещаемую без подложки на фризе киоска.

25. Площадь, занимаемая киоском "Тип 2", составляет 6, 9 или 12 кв. м.

Размещение дверей возможно с одного из торцевых или заднего фасадов, исходя из расположения киоска.

26. Применяются следующие варианты типовых архитектурных решений киоска "Тип 2" в зависимости от их площади:

- вариант 1 для киоска площадью 6 кв. м (рис. 2, 3);

- вариант 2 для киоска площадью 9 кв. м (рис. 4, 5);

- вариант 3 для киоска площадью 12 кв. м (рис. 6, 7).

27. Конструктивное решение киоска "Тип 2":

- сварной металлокаркас из профильной трубы;

- стеновой заполнитель (утеплитель) с облицовкой композитными материалами, металлическими, HPL-панелями, термообработанным деревом;

- остекление: ПВХ-профиль или алюминиевые оконные конструкции с заполнением стеклопакетами;

- остекленные поверхности оснащены скрытыми рольставнями.

28. Киоск "Тип 2" должен предусматривать возможность его монтажа только из легких, сборных несущих металлических (стальных) конструкций заводского изготовления, с остеклением из витринного стекла (простого или тонированного), включая двери, витражи, фальшвитрины и облицовку, с защитой от осадков и солнца (монолитный поликарбонат). Допускается применение сэндвич-панелей с наполнителем из жесткого минераловатного утеплителя, фасадных композитных панелей с различной текстурой и фактурой в соответствии с технологиями, определяемыми производителем.

29. Для изготовления киоска "Тип 2" и его отделки применяются современные сертифицированные (в том числе в части пожаробезопасности) материалы, имеющие качественную и прочную окраску, отделку и не изменяющие своих эстетических и эксплуатационных качеств в течение всего срока эксплуатации НТО. При этом не допускается применение в качестве отделочного материала фасадов кирпича, блоков, бетона, пластикового и металлического сайдинга, профилированного металлического листа, баннерной ткани, рулонной и шиферной кровли, металлочерепицы. Также не допускается применение изделий из древесины, не обеспечивающей нормативные требования в части пожарной безопасности и износостойкости.

30. При остеклении киоска "Тип 2" следует применять безосколочные, ударостойкие материалы, безопасные упрочняющие многослойные пленочные покрытия, поликарбонатные стекла в алюминиевом или пластиковом переплете. Для защиты остекления следует применять рольставни. Не допускается окраска и покрытие декоративной пленкой поверхности остекления.

31. В целях обеспечения техники безопасности требуется оснащение конструкций киоска "Тип 2" современным наружным осветительным оборудованием (рис. 2, 4, 6).

- IV. Киоск "Тип 3"

32. Внешний вид киосков "Тип 3" (рис. 8 - 18), расположенных на территории муниципального образования город Тула, должен соответствовать требованиям настоящих Типовых решений.

33. Индивидуальные архитектурно-художественные решения для киоска "Тип 3" не предусматриваются.

34. Киоск "Тип 3" изготавливается из композитных материалов (стеклопластик и т.п.). Площадь, занимаемая киоском, 6 или 9 кв. м.

35. Внешний вид киоска "Тип 3" определяется с учетом его специализации. Базовым является вариант киоска с полным остеклением лицевого фасада и частичным остеклением торцевых (рис. 8 (вариант А), рис. 9 (вариант А)).

36. Для таких видов специализации, как хлеб, ремонт часов, ремонт обуви, возможно применение варианта торгового объекта с глухими торцевыми фасадами (рис. 8 (вариант Б)).

37. Для торговли водой и напитками предусмотрен вариант киоска "Тип 3" с установкой вертикального холодильного оборудования (рис. 8 (вариант В), рис. 2 (вариант Б)).

38. Для киоска "Тип 3" иных видов специализаций, не требующих выкладки товара с использованием всего остекления, возможна оклейка нижней части окон пленкой типа ORACAL (рис. 10).

39. Размещение дверей возможно с одного из торцевых или заднего фасадов киоска, исходя из его расположения (рис. 11, 12, 13).

40. Цветовое решение киоска "Тип 3" должно соответствовать цветовой палитре, приведенной на рис. 14.

41. Габаритные размеры киосков приведены на рис. 15 - 19.

42. На фризе НТО "Тип 3" с лицевой и торцевых сторон размещается наименование специализации киоска (либо вид реализуемой продукции, товарный знак, фирменное наименование предприятия). Фриз киоска имеет внутреннюю светодиодную подсветку по всему периметру. Подсветка включается в вечернее время.

43. По верхнему и нижнему краю фриза крепятся молдинги - верхний большего, нижний меньшего размера (рис. 20).

44. Крыша плоская. Углы крыши выполняются с закруглением. Подоконник на окне делается съемным и может быть размещен как изнутри, так и снаружи. Завершением угловых элементов лицевого фасада киоска является декоративный элемент - капитель.

45. НТО "Тип 3" может быть выполнен с козырьком над зоной обслуживания (рис. 21).

При этом НТО "Тип 3":

- изготавливается из литого поликарбоната или другого светопрозрачного материала цвета "бронза";

- вынос козырька составляет 50 см.

Приложение к Типовым архитектурным решениям

внешнего вида нестационарных торговых объектов

на территории муниципального образования город Тула

- Киоск "Тип 2"

- Вариант 1 - 6 м2

рис. 2

рис. 3

- Вариант 2 - 9 м2

рис. 4

рис. 5

- Вариант 3 - 12 м2

рис. 6

рис. 7

- Киоск "Тип 3"

- Варианты внешнего вида

| 3 x 2 м | 4,2 x 2,1 м |
| --- | --- |

| рис. 8 | рис. 9 |
| --- | --- |

- Оформление стекол (аппликация)

| 3 x 2 м | 4,2 x 2,1 м |
| --- | --- |

рис. 10

- Варианты размещения двери

для киоска 3 x 2 м

рис. 11

- Варианты для размещения двери

для киоска 4,2 x 2,1 м

рис. 12

рис. 13

- Варианты цветового решения фасада

и оформления фриза

рис. 14

- Габаритные размеры для киоска 3 x 2 м

рис. 15

- Габаритные размеры для киоска 3 x 2 м

со встроенным холодильным оборудованием

рис. 16

- Габаритные размеры для киоска 3 x 2 м

с закрытыми боковыми стенками

рис. 17

- Габаритные размеры

для киоска 4,2 x 2,1 м

рис. 18

- Габаритные размеры для киоска 4,2 x 2,1 м

со встроенным холодильным оборудованием

рис. 19

- Молдинги для оформления фриза

рис. 20

- Козырек (дополнительное оборудование)

рис. 21