Уведомление о сроках проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027гг
В соответствии с пунктом 7 Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденного приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234, комиссия по проведению оценки уведомляет о начале 22.06.2026г проведения проверки готовности к отопительному периоду 2026-2027гг теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, находящихся на территории муниципального образования город Тула.

[bookmark: _GoBack]Программа работы комиссии по проведению оценки обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2026-2027 годов.

I. В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду комиссией должны быть проверены:
1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;
3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;
4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:
укомплектованность указанных служб персоналом;
обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;
6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
8) обеспечение качества теплоносителей;
9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;
10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;
11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:
готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;
соблюдение водно-химического режима;
отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;
наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;
наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;
наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;
проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;
выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;
наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;
12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;
13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;
14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.


II.	В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду комиссией должны быть:
1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок; 
2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок; 
3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению; 
4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения; 
5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии; 
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов; 
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов; 
8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии; 
9) работоспособность защиты систем теплопотребления; 
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; 
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией; 
12) плотность оборудования тепловых пунктов; 
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; 
14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель; 
15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок; 
16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность; 
17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями.


III График работы   комиссии по проведению оценки обеспечения готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду 2026-2027 годов
 
	№ п/п
	Наименование организации, подлежащей проверке
	ИНН
	Сфера деятельности 
	Сроки проведения проверки

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1. 
	АО «Тульское ОКБА»
	7104002164
	теплоснабжающая организация
	Июль- 10 дней
Август -10 дней
Октябрь -10 дней

	2. 
	Тульский филиал открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком»
	7707049388
	теплоснабжающая организация
	Июль- 10 дней
Август -10 дней
Октябрь -10 дней

	3. 
	ОАО «Машиностроительный завод «Штамп» им. Б.Л. Ванникова»
	7105517367
	теплоснабжающая организация
	Июль- 10 дней
Август -10 дней
Октябрь -10 дней

	4. 
	ООО «Сити Финанс»
	7107112359
	теплоснабжающая организация
	Июль- 10 дней
Август -10 дней
Октябрь -10 дней

	5. 
	ООО «Тепловые технологии»
	7104068990
	теплоснабжающая организация
	Июль- 10 дней
Август -10 дней
Октябрь -10 дней

	6. 
	ООО «Антей»
	7130505693
	теплоснабжающая организация
	Июль- 10 дней
Август -10 дней
Октябрь -10 дней

	7. 
	ПАО «Октава»
	7107033763
	теплоснабжающая организация
	Июль- 10 дней
Август -10 дней
Октябрь -10 дней

	8. 
	ООО «Служба Сервиса»
	7105053130
	теплоснабжающая организация
	Июль- 10 дней
Август -10 дней
Октябрь -10 дней

	9. 
	ООО «ПКФ Тула сантехника»
	7103501788
	теплоснабжающая организация
	Июль- 10 дней
Август -10 дней
Октябрь -10 дней

	10. 
	ООО «Тульская фармацевтическая фабрика»
	7105028574
	теплоснабжающая организация
	Июль- 10 дней
Август -10 дней
Октябрь -10 дней

	11. 
	АО «Тулагорводоканал»
	7105504223
	теплоснабжающая организация
	Июль- 10 дней
Август -10 дней
Октябрь -10 дней

	12. 
	ООО «ТЕРРА71»
	7107544870
	теплоснабжающая организация
	Июль- 10 дней
Август -10 дней
Октябрь -10 дней

	13. 
	ООО «Жилсервис»
	7107503271
	теплоснабжающая организация
	Июль- 10 дней
Август -10 дней
Октябрь -10 дней

	14. 
	ООО «ЭКОсервис» 
	7104042248
	теплоснабжающая организация
	Июль- 10 дней
Август -10 дней
Октябрь -10 дней

	15. 
	АО «Тулатеплосеть» 
	7102005547
	теплоснабжающая организация
	Июль- 10 дней
Август -10 дней
Октябрь -10 дней

	16. 
	Филиал ООО «Пивоваренная компания «Балтика» - «Тульский пивзавод»
	7802849641
	теплоснабжающая организация
	Июль- 10 дней
Август -10 дней
Октябрь -10 дней

	17. 
	Акционерное общество «Тульский таксопарк»
	7107003575
	теплоснабжающая организация
	Июль- 10 дней
Август -10 дней
Октябрь -10 дней

	18. 
	АО «НПО «Сплав»
	7105515987
	теплоснабжающая организация
	Июль- 10 дней
Август -10 дней
Октябрь -10 дней

	19. 
	Тульский территориальный участок Московской дирекции по тепло- водо- снабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД» 
	7708503727
	теплоснабжающая организация
	Июль- 10 дней
Август -10 дней
Октябрь -10 дней

	20. 
	АО «Почта России»
	7724490000
	теплоснабжающая организация
	Июль- 10 дней
Август -10 дней
Октябрь -10 дней

	21. 
	ООО «ТеплоРесурс»
	7104068567
	теплоснабжающая организация
	Июль- 10 дней
Август -10 дней
Октябрь -10 дней

	22. 
	ПАО «Косогорский металлургический завод»
	7104002774
	теплоснабжающая организация
	Июль- 10 дней
Август -10 дней
Октябрь -10 дней

	23. 
	ПАО «Тулачермет»
	7105008031
	теплоснабжающая организация
	Июль- 10 дней
Август -10 дней
Октябрь -10 дней

	24. 
	Филиал «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
	5260200603
	теплоснабжающая организация
	Июль- 10 дней
Август -10 дней
Октябрь -10 дней

	25. 
	ООО «Теплоасса»
	7130028296
	теплоснабжающая организация
	Июль- 10 дней
Август -10 дней
Октябрь -10 дней

	26. 
	ГПОУ ТО «Тульский колледж профессиональных Технологий и сервиса»
	7104015967
	теплоснабжающая организация
	Июль- 10 дней
Август -10 дней
Октябрь -10 дней

	27. 
	ЗАО ПСК «СОДРУЖЕСТВО»
	7107009175
	теплоснабжающая организация
	Июль- 10 дней
Август -10 дней
Октябрь -10 дней

	28. 
	ФКУ ЛИУ-3 УФСИН по Тульской области
	7107040584
	теплоснабжающая организация
	Июль- 10 дней
Август -10 дней
Октябрь -10 дней

	29. 
	ООО «Инжиниринг сервис» 
	7107551130
	теплоснабжающая организация
	Июль- 10 дней
Август -10 дней
Октябрь -10 дней

	30. 
	ООО «ЛЕН»
	7103016799
	теплоснабжающая организация
	Июль- 10 дней
Август -10 дней
Октябрь -10 дней

	31. 
	ООО "Рента Инвест"
	7107093762
	теплосетевая организация
	Июль- 10 дней
Август -10 дней
Октябрь -10 дней

	32. 
	ООО «Энергостройресурс»
	5075032489
	теплоснабжающая организация
	Июль- 10 дней
Август -10 дней
Октябрь -10 дней

	33. 
	ООО «ЭНЕРГО-Т»
	7107538098
	теплоснабжающая организация
	Июль- 10 дней
Август -10 дней
Октябрь -10 дней

	34. 
	АО «Внешстрой»
	7105005841
	теплоснабжающая организация
	Июль- 10 дней
Август -10 дней
Октябрь -10 дней

	35. 
	ООО «ТОЗ-Энерго»
	7107109050
	теплоснабжающая организация
	Июль- 10 дней
Август -10 дней
Октябрь -10 дней

	36. 
	ООО «Теплогарант»
	7106040366
	теплоснабжающая организация
	Июль- 10 дней
Август -10 дней
Октябрь -10 дней

	37. 
	ООО «Конвекция»
	7100047439
	теплоснабжающая организация
	Июль- 10 дней
Август -10 дней
Октябрь -10 дней

	38. 
	МУП «Ремжилхоз» 
	7105027644
	теплосетевая организация
	Июль- 10 дней
Август -10 дней
Октябрь -10 дней



