**Информация о качественном составе питьевой воды, подаваемой**

 **населению за 2023 год (по районам города).**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Определяемые показатели, ед. измерения | Зареченский район | Пролетарский район | Центральный район | Советский район | Привокзальный район |
| 1. | Мутность, .мг/дмЗ | не обн.\* — 0,70 | не обн.\* — 0,65 | не обн.\* — 0,72 | не обн.\* — 0,73 | не обн.\*— 0,84 |
| 2. | Цветность, градусы | не обн.\* | не обн.\* | не обн.\* | не обн.\* | не обн.\* |
| 3. | Жёсткость общая, градусы | 5,6 — 8,4 | 4,9 — 5,8 | 5,6 — 9,8 | 7,2 — 9,4 | 6,6 — 9,8 |
| 4. | Железо общее, .мг/дмЗ | не обн.\*— 0,14 | не обн.\*— 0,13 | не обн.\*— 0,17 | не обн.\*— 0,15 | не обн.\*— 0,14 |
| 5. | Обобщенные колиформные бактерии,(ОКБ) КОЕ в 100 см’ | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. |
| 6. | Общее микробное число, (ОМЧ) КОЕ в 100 смЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Колифаги, БОЕ в 100 смЗ | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. |

не обн.\*- пол ученное значение концентрации находится вне нижнего диапазона измерения

 Информация о качественном составе питьевой воды, подаваемой

населению за 2023 год в населенных пунктах муниципального образования г. Тула

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Населенные пункты |   Определяемые показатели, ед. измерения |
| Мутность,*мг/дмЗ* | Цветность, *градусы* | Жёсткость общая, *градусы* | Железо общее,*мг/дмЗ* | Обобщенныеколиформные бактерии, (ОКБ) КОЕ в*100 смЗ* | Общее микробное число, (ОМЧ) КОЕ в *100 смЗ* | Колифаги,БОЕ в 100смЗ |
| 1. | п. Ленинский | не обн. — 0,64 | не обн. | 6,8 — 8,8\* | не обн. — 0,16 | не обн. | 0 | не обн. |
| 2. | п. Барсуки | не обн. — 0,61 | не обн. | 7,6 — 8,4 | 1,24 — 1,29\* | не обн. | 0 | не обн. |
| 3. | с. В. Присады | не обн. | не обн. | 13,6 — 13,8\* | 0,50 — 0,54\* | не обн. | 0 | не обн. |
| 4. | п. Петелино | не обн. | не обн. | 10,8 — 17,8 | не обн. | не обн. | 0 | не обн. |
| 5. | д. Петелино | не обн. | не обн. | 21,6 — 21,8 | не обн. | не обн. | 0 | не обн. |
| 6. | с. Осиновая Гора | не обн. | не обн. | 8,6-8,8 | не обн. | не обн. | 0 | не обн. |
| 7. | п. Ильинка | не обн. | не обн. | 8,0 — 10,8\* | не обн. — 0,10 | не обн. | 0 | не обн. |
| 8. | п. Прилепы | не обн. | не обн. | 10,6 — 14,1\* | не обн. — 0,05 | не обн. | 0 | не обн. |
| 9. | д. Барыково | не обн. | не обн. | 7,8 — 8,0\* | не обн. | не обн. | 0 | не обн. |
| 10. | д. Кишкино | не обн. | не обн. | 6,8 — 7,0\* | не обн. | не обн. | 0 | не обн. |
| 11. | д. Б. Еловая | не обн. — 0,82 | не обн. | 11,5 — 12,0\* | 0,36 — 0,40\* | не обн. | 0 | не обн. |
| 12. | д. Крутое | не обн. | не обн. | 33,8 — 34,0 | 0,17 — 0,22 | не обн. | 0 | не обн. |
| 13. | с. Хрущево | не обн. — 1,10 | не обн. | 6,4 — 10,0 | не обн. | не обн. | 0 | не обн. |
| 14. | д. Барсуки | 0,72 — 2,00\* | не обн. | 8,2 — 9,0 | 1,83 — 1,85\* | не обн. | 0 | не обн. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | п. Плеханово | не обн. | не обн. | 4,8 — 11,6\* | не обн. | не обн. | 0 | не обн. |
| 16. | п. Ленинский-1 | не обн. | не обн. | 8,8 — 9,0\* | 0,26 — 0,36\* | не обн. | 0 | не обн. |
| 17. | д. Петрово | не обн. | не обн. | 6,8 — 7,2 | не обн. | не обн. | 0 | не обн. |
| 18. | п. Петровский | не обн. | не обн. | 6,8 — 7,2 | не обн. | не обн. | 0 | не обн. |
| 19. | д. Долгое | не обн. | не обн. | 6,0 — 6,4 | не обн. | не обн. | 0 | не обн. |
| 20. | д. Ратово | не обн. | не обн. | 7,8 — 8,0 | 1,10 — 1,16 | не обн. | 0 | не обн. |
| 21. | д. Юрьево | не обн. | не обн. | 6,0 — 6,2 | 2,12 — 2,17 | не обн. | 0 | не обн. |
| 22. | п. 12 лет Октября | не обн. | не обн. | 6,0 — 6,4 | не обн. | не обн. | 0 | не обн. |
| 23. | д. Малахово-2 | не обн. | не обн. | 6,4 — 7,0 | не обн. | не обн. | 0 | не обн. |
| 24. | п. Новый | не обн. | не обн. | 5,6 — 6,0 | не обн. | не обн. | 0 | не обн. |
| 25. | д. Садки | не обн. | не обн. | 7,4 — 7,8 | не обн. | не обн. | 0 | не обн. |
| 26. | д. Хмелевое | не обн. | не обн. | 5,8 — 6,0 | 0,20 — 0,33\* | не обн. | 0 | не обн. |
| 27. | с. Зайцево | не обн. | не обн. | 5,4 — 5,8 | 0,20 — 0,33\* | не обн. | 0 | не обн. |
| 28. | д. Марьино | не обн. | не обн. | 19,6 — 20,0 | 0,20 — 0,27 | не обн. | 0 | не обн. |
| 29. | д. Морозовка | не обн. | не обн. | 23,6 — 24,0 | не обн. — 0,09 | не обн. | 0 | не обн. |
| 30. | д. Теплое | не обн. | не обн. | 4,4 — 4,8 | не обн. | не обн. | 0 | не обн. |
| 31. | с. Теплое | не обн. | не обн. | 4,2 — 4,6 | не обн. | не обн. | 0 | не обн. |
| 32. | д. Новоселки | не обн. — 1,18 | не обн. | 9,2 — 9,4\* | 1,18 — 1,24\* | не обн. | 0 | не обн. |
| 33 | д. СеженскиеВыселки | не обн. — 0,67 | не обн. | 23,6 — 24,0 | 0,12 — 0,16 | не обн. | 0 | не обн. |
| 34. | п. Торхово | не обн. | не обн. | 5,4 — 5,8 | не обн. | не обн. | 0 | не обн. |
| 35. | п. Волынцевский | не обн. | не обн. | 5,6 — 6,0 | не обн. | не обн. | 0 | не обн. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36. | д. Руднево | не обн. | не обн. | 4,4 — 4,8 | не обн. | не обн. | 0 | не обн. |
| 37. | п. Октябрьский | не обн. | не обн. | 5,2 — 5,8 | не обн. | не обн. | 0 | не обн. |
| 38. | д. Рождественка | не обн. | не обн. | 7,0 — 7,4 | не обн. | не обн. | 0 | не обн. |
| 39. | д. Погромное | не обн. | не обн. | 4,6 — 5,0 | не обн. | не обн. | 0 | не обн. |
| 40. | д. Севрюково | не обн. | не обн. | 7,6 — 8,0 | не обн. | не обн. | 0 | не обн. |
| 41. | д. Малахово | не обн. | не обн. | 3,6 — 3,8 | не обн. | не обн. | 0 | не обн. |
| 42. | д. Федоровка | не обн. — 2,43\* | не обн. | 15,4 — 15,8 | 0,62 — 0,73\* | не обн. | 0 | не обн. |
| 43. | с. Обидимо | не обн. | не обн. | 6,0 — 6,4 | не обн. | не обн. | 0 | не обн. |
| 44. | д. Коптево | не обн. — 1,29 | не обн. | 5,6 — 6,2 | 0,30 — 0,34\* | не обн. | 0 | не обн. |
| 45. | с. Алешня | не обн. | не обн. | 7,2 — 7,6\* | не обн. | не обн. | 0 | не обн. |
| 46. | с. Федоровка | 0,62 — 1,13 | не обн. | 9,6 — 16,6 | 0,70 —2,90\* | не обн. | 0 | не обн. |
| 47. | д. Сторожевое | не обн. — 1,14 | не обн. | 5,5 — 5,8 | 2,32 —2,77\* | не обн. | 0 | не обн. |
| 48. | с. Барыково | не обн. — 1,44 | не обн. | 8,4 — 8,6\* | 2,70 —2,98\* | не обн. | 0 | не обн. |
| 49. | д. Судаково | не обн. | не обн. | 9,2 —9,6 | не обн. | не обн. | 0 | не обн. |

\* - фактические концентрации находятся в пределах допустимых значений согласно плану мероприятий по улучшению качества воды на 20 18-2024 гг.