**Информация о качественном составе питьевой воды, подаваемой**

**предприятием населению за 2024 год (по районам города).**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Определяемые показатели,ед. измерения | Зареченскийрайон | Пролетарскийрайон | Центральныйрайон | Советскийрайон | Привокзальныйрайон |
| 1. | Мутность,  *мг/дм3* | не обн.\*– 0,88 | не обн.\*– 0,87 | не обн.\*– 0,85 | не обн.\*– 0,83 | не обн.\*– 0,95 |
| 2. | Цветность, *градусы* | не обн.\* | не обн.\* |  не обн.\* | не обн.\* | не обн.\* |
| 3. | Жёсткость общая,  *градусы* | 6,3 – 8,5 | 5,2 – 5,8 | 6,2 – 9,6 | 8,1 – 9,5 | 6,5 – 9,8 |
| 4. | Железо общее, *мг/дм3* | не обн.\*­– 0,16 | не обн.\*– 0,17 | не обн.\*– 0,20 | не обн.\*– 0,18 | не обн.\*– 0,17 |
| 5. | Общие колиформные бактерии, (ОКБ) КОЕ в 100 см3 | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. |
| 6. | Колифаги, БОЕ в 100 см3 | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. |
| 7. | Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ в 1 см3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | E. coli, КОЕ в 100 см3 | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. |
| 9. | Энтерококки, КОЕ в 100 см3 | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. |

не обн. \*- полученное значение концентрации находится вне нижнего диапазона измерения

**Информация о качественном составе питьевой воды, подаваемой**

**предприятием населению за 2024 год в населенных пунктах муниципального образования г. Тула**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Населенные пункты | Определяемые показатели,ед. измерения  |
|   Мутность, *мг/дм3* | *Цветность, градусы* | Жёсткость общая,  *градусы* | Железо общее, *мг/дм3* | Общие колиформные бактерии, (ОКБ) КОЕ в 100 см3 | Колифаги, БОЕ в 100 см3 | Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ в 1 см3 | E. coli, КОЕ в 100 см3 | Энтеро-кокки, КОЕ в 100 см3 |
| 1. | п. Ленинский | не обн. – 0,62 | не обн. | 6,9 – 8,8\* | не обн. – 0,20 | не обн. | не обн. | 0 | не обн. | не обн. |
| 2. | п. Барсуки | не обн. – 0,62 | не обн. |  7,2 – 7,6 | 1,10 – 1,20\* | не обн. | не обн. | 0 | не обн. | не обн. |
| 3. | с. В. Присады | не обн. – 0,72 | не обн. |  12,4 – 12,8\* |  0,30 – 0,38\* | не обн. | не обн. | 0 | не обн. | не обн. |
| 4. | п. Петелино | не обн.  | не обн. |  9,2\* – 20,6 | не обн. | не обн. | не обн. | 0 | не обн. | не обн. |
| 6. | с. Осиновая Гора | не обн.  | не обн. |  8,6 – 9,0\* | не обн. | не обн. | не обн. | 0 | не обн. | не обн. |
| 7. | п. Ильинка | не обн. | не обн. | 8,2 – 12,0\* | не обн.  | не обн. | не обн. | 0 | не обн. | не обн. |
| 8. | п. Прилепы | не обн. – 1,45 | не обн. | 9,8\* – 17,8 |  не обн. – 1,20\* | не обн. | не обн. | 0 | не обн. | не обн. |
| 9. | д. Барыково | не обн.  | не обн. | 7,8 – 8,0\* | не обн.  | не обн. | не обн. | 0 | не обн. | не обн. |
| 10. | д. Кишкино | не обн.  | не обн. | 7,4 – 7,8\* | не обн. | не обн. | не обн. | 0 | не обн. | не обн. |
| 11. | д. Б. Еловая | не обн. – 0,67 | не обн. | 11,2 – 11,6\* | 0,32 – 0,41\* | не обн. | не обн. | 0 | не обн. | не обн. |
| 12. | д. Крутое | не обн.  | не обн. | 32,0 – 32,4 | 0,12 – 0,16 | не обн. | не обн. | 0 | не обн. | не обн. |
| 13. | с. Хрущево | не обн. – 1,03 | не обн. | 7,6 – 10,2\* | не обн. – 0,21 | не обн. | не обн. | 0 | не обн. | не обн. |
| 14. | д. Барсуки | 2,02 – 2,49\* | не обн. | 7,6 – 8,8\* | 0,96 – 2,10\* | не обн. | не обн. | 0 | не обн. | не обн. |
| 15. | п. Плеханово | не обн. | не обн. | 6,8 – 11,4\* | не обн. | не обн. | не обн. | 0 | не обн. | не обн. |
| 16. | п. Ленинский-1 | не обн. | не обн. | 8,6 – 8,8\* | не обн. | не обн. | не обн. | 0 | не обн. | не обн. |
| 17.  | д. Петрово | не обн.  | не обн. | 6,6 – 7,0 | не обн. | не обн. | не обн. | 0 | не обн. | не обн. |
| 18. | п. Петровский | не обн.  | не обн. | 6,6 – 7,0 | не обн. | не обн. | не обн. | 0 | не обн. | не обн. |
| 19.  | д. Долгое | не обн.  | не обн. | 6,0 – 6,3 | не обн. – 0,13 | не обн. | не обн. | 0 | не обн. | не обн. |
| 20. | д. Ратово | не обн.  | не обн. | 7,8 – 8,0\* | 0,32 – 0,38\* | не обн. | не обн. | 0 | не обн. | не обн. |
| 21. | д. Юрьево | не обн. – 1,08 | не обн. | 6,1 – 6,5 | 1,20 – 1,67\* | не обн. | не обн. | 0 | не обн. | не обн. |
| 22. | п. 12 лет Октября | не обн. | не обн. | 5,8 – 6,0 | не обн. | не обн. | не обн. | 0 | не обн. | не обн. |
| 23. | д. Малахово-2 | не обн. | не обн. | 6,4 – 6,8 | не обн. | не обн. | не обн. | 0 | не обн. | не обн. |
| 24. | п. Новый | не обн. | не обн. | 5,6 – 6,0 | не обн. | не обн. | не обн. | 0 | не обн. | не обн. |
| 25. | д. Садки | не обн. | не обн. | 7,2 – 7,6 | не обн. | не обн. | не обн. | 0 | не обн. | не обн. |
| 26. | д. Хмелевое | не обн. | не обн. | 5,6 – 5,8 | 0,22 – 0,33\* | не обн. | не обн. | 0 | не обн. | не обн. |
| 27. | с. Зайцево | не обн. | не обн. | 5,4 – 5,6 | 0,25 – 0,33\* | не обн. | не обн. | 0 | не обн. | не обн. |
| 28. | д. Марьино | не обн. – 1,48 | не обн. | 21,0 – 21,4 | 0,21 – 0,29 | не обн. | не обн. | 0 | не обн. | не обн. |
| 29. | д. Морозовка | не обн.  | не обн. | 25,0 – 25,4 | не обн. – 0,18 | не обн. | не обн. | 0 | не обн. | не обн. |
| 30. | д. Теплое | не обн. | не обн. | 4,8 – 5,2 | не обн. | не обн. | не обн. | 0 | не обн. | не обн. |
| 31. | с. Теплое | не обн.  | не обн. | 4,2 – 4,6 | не обн. – 0,07 | не обн. | не обн. | 0 | не обн. | не обн. |
| 32. | п. Торхово | не обн. | не обн. | 5,8 – 6,2 | не обн. | не обн. | не обн. | 0 | не обн. | не обн. |
| 33. | п. Волынцевский | не обн. | не обн. | 5,8 – 6,2 | не обн. | не обн. | не обн. | 0 | не обн. | не обн. |
| 34. | д. Руднево | не обн. | не обн. | 5,0 – 5,4 | не обн. | не обн. | не обн. | 0 | не обн. | не обн. |
| 35. | п. Октябрьский | не обн. | не обн. | 5,2 – 5,6 | не обн. | не обн. | не обн. | 0 | не обн. | не обн. |
| 36. | п.Рождественский | не обн. | не обн. | 7,2 – 7,6 | не обн. | не обн. | не обн. | 0 | не обн. | не обн. |
| 37. | д. Погромное | не обн. | не обн. | 4,6 – 5,0 | не обн. | не обн. | не обн. | 0 | не обн. | не обн. |
| 38. | д. Севрюково | не обн. | не обн. | 8,0 – 8,6\* | не обн. | не обн. | не обн. | 0 | не обн. | не обн. |
| 39.  | д. Малахово | не обн.  | не обн. | 3,8 – 4,0 | не обн. | не обн. | не обн. | 0 | не обн. | не обн. |
| 40. | д. Федоровка | не обн. – 1,24 | не обн. | 16,4 – 16,8 | 1,48 – 2,30 | не обн. | не обн. | 0 | не обн. | не обн. |
| 41. | д. Коптево | не обн. – 1,38 | не обн. | 5,4 – 5,8 | 0,30 – 0,36\* | не обн. | не обн. | 0 | не обн. | не обн. |
| 42. | с. Федоровка | 0,98 – 1,33 | не обн. | 7,7 – 16,2 | 1,51 – 2,87\* | не обн. | не обн. | 0 | не обн. | не обн. |
| 43. | д. Сторожевое | не обн. – 1,46 | не обн. | 5,5 – 5,9 | 2,25 – 2,80\* | не обн. | не обн. | 0 | не обн. | не обн. |
| 44. | с. Барыково | не обн. – 1,48 | не обн. | 8,1 – 8,5\* | 2,02 – 2,98\* | не обн. | не обн. | 0 | не обн. | не обн. |
| 45. | д. Судаково | не обн. | не обн. | 9,4 – 9,8 | не обн. | не обн. | не обн. | 0 | не обн. | не обн. |
| 46. | д. Мыза | не обн. | не обн. | 5,9 – 6,3 | 0,20 – 0,31\* | не обн. | не обн. | 0 | не обн. | не обн. |
| 47. | с. Архангельское | не обн. | не обн. | 5,6 – 5,8 | не обн. | не обн. | не обн. | 0 | не обн. | не обн. |

\* - фактические концентрации находятся в пределах допустимых значений согласно плану мероприятий по улучшению качества воды.